Администрация

поселения Щаповское в городе Москве

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От 03.10.2013г. №86

Об утверждении плана ликвидации

аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

с учетом взаимодействия тепло-, электро-,

топливо- и водоснабжающих организаций,

а также служб жилищно-коммунального хозяйства

на территории поселения Щаповское

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Федеральным законом от 27.07.2010. №190-ФЗ «О теплоснабжении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций, а также служб жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения Щаповское. (Приложение)

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Земля Подольская» и разместить на официальном сайте поселения Щаповское www.schapovo.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы администрации

поселения Щаповское П.Ю. Вандышев

 Приложение

 к Постановлению

 и.о Главы администрации

 поселения Щаповское

 от 03.10 2013г. №86

**План**

 **действий в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения Щаповское.**

 **Цели и задачи**

**Цели:**

1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования

объектов жилищно-коммунального-хозяйства.

1. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и

аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

1. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных

ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, минимизация по-

следствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

**Задачи:**

1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных

ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

1. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
2. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций

материально-техническими ресурсами.

1. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения

населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

**Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование организации | Адресорганизации, телефон диспетчерской службы | Наименованиеабонента | Адрес абонента, тел. диспетчерской службы |
| 1 | ПУ ВКХ ТиНАО МГУП «Мосводоканал» | 8(495)435-66-98 | поселение Щаповское | 8(495)856-94-208(495)865-60-66 |
| 2 | Предприятие №5 филиал №19 «Новмосковский»ОАО «МОЭК»  | 8(495)657-97-87 | поселение Щаповское | 8(495)856-94-208(495)865-60-66 |
| 3 | ОАО «Дубровицы» | 8903-738-14-87 | поселение Щаповское | 8(495)856-94-208(495)865-60-66 |
| 4 | ФГБУ ОК «Бор», п.Д/О «Пахра» | 8926-659-03-79 | поселение Щаповское | 8(495)856-94-208(495)865-60-66 |
| 5 | УСЦ ОП «Подольск», п.Спортбазы | 8910-433-22-91 | поселение Щаповское | 8(495)856-94-208(495)865-60-66 |
| 6 | ЮЭС филиал ОАО «МОЭСК» | 8(4967)69-96-798(495)841-50-008(4967)65-28-24 | поселение Щаповское | 8(495)856-94-208(495)865-60-66 |
| 7 | ОАО «РСП» | 8(4967)65-28-55 | поселение Щаповское | 8(495)856-94-208(495)865-60-66 |
| 8 | ОАО «ОЭК» | 8(495)787-99-528(495)787-99-51 | поселение Щаповское | 8(495)856-94-208(495)865-60-66 |

**Расчет допустимого времени устранения технологических нарушений**

1. На объектах водоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиетехнологического нарушения | Время на устранение,час. мин. |
| 1 | Отключение ГХВС  | 2 часа |

1. На объектах теплоснабжения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиетехнологического нарушения | Время на устранение,час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха. оС |
| 0 | -10 | -20 | Более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

1. На объектах электроснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиетехнологического нарушения | Время на устранение,час. мин. |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

**Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации**

**аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеорганизации,ответственной за ликвидациюаварийной ситуации | Наименованиепривлекаемыхорганизаций | Адрес, телефон руково-дителя, диспет-черскойслужбы | Время готов-ностисил и средств, час., мин. | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| Пер-со-нал | Тех-ника |
| 1 | Администрация поселения Щаповское |  |  | 1-2 часа | 2 |  - | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей элетроснабжения. |
| 2 | Администрация поселения Щаповское |  |  | 1 час | 1-3 | нет | Устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей элетроснабжения. |
| 3 | Администрация поселения Щаповское |  |  | 1 час | 1-3 | нет | Устранение неисправности плавких предохранителей в электрощитах котельной, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних сетях |

**Порядок действий администрации поселения Щаповское, ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки** |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ |  |  | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте |  |  |  |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим |  |  | Информирование ЕДДС |
| **2.Аварийная ситуация , сроки устранения которой** **больше допустимого расчетного времени** |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ |  |  | Информирование ЕДДС МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативного штаба |  |  |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств |  |  |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | И.о. Главы администрации поселения Щаповское |  |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации |  |  |  |
| 6 | Оповещение населения | И.о. Главы администрации поселения Щаповское |  |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | И.о. Главы администрации поселения Щаповское |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим |  |  |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | И.о. Главы администрации поселения Щаповское |  |  |
| **3.Угроза возникновения чрезвычайной ситуации** |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения аварийной ситуации на территории поселения  |  |  | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения аварийной ситуации, связанной с чрезвычайными событиями на территории поселения |  |  | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств |  |  |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ |  |  | Информирование ЕДДС |